“百日会战”在行动！黄陂民政开展消防

安全隐患地毯式排查专项行动

根据市民政局统一安排，从2023年12月8日起至2024年3月底（全国两会结束后），在全市民政服务机构范围内开展冬春消防安全“百日会战”。

黄陂区民政局第一时间部署、第一时间落实，由局领导带队成立3个督导组，联合黄陂区消防救援大队、街乡民政办，分批分片对辖区内所有涉老场所和养老机构开展冬春消防安全隐患地毯式排查。

12月13日晚，黄陂区民政局联合区消防救援大队，采取“四不两直”的方式，对区内3家养老服务机构开展夜查。

详细了解了养老院值班人员、消防安全人员在岗值守情况，查看了安全出口、疏散通道是否畅通，自动灭火系统、室内消火栓及灭火器、疏散指示标志、应急照明灯等消防设施设备是否完好有效。发现一般安全隐患2项，发放整改通知2份，督促养老机构明确整改责任人，限期照单销账。

区民政局局长陈鹏飞针对检查发现的问题，叮嘱机构负责人立行立改。一要做到“三个到位”，值班值守人员到位、护理人员到位、日夜巡查到位；二要加强消防安全管控，对水、电、气等线路开展全面检修，确保老人平安过冬；三要做好冬季呼吸道疾病的防预工作，进出人员登记、测体温、佩戴好口罩；四要加强食品安全管理，牢牢守住食品安全底线。

冬春消防安全“百日会战”行动期间，黄陂区民政局将对全区范围内养老服务机构（含24小时集中照护服务网点、嵌入式养老服务网点、幸福食堂）及救助站、殡葬所等民政服务机构全覆盖开展消防安全隐患排查。同时，组织养老服务机构安全生产责任人、消防安全管理人员开展消防安全培训，提高机构安全隐患问题自查自纠能力，防范化解消防安全重大风险隐患，全力守护服务对象生命财产安全。